## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 四平市近现代铁路博物馆周边环境优化提升项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字或盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：四平市近现代铁路博物馆周边环境优化提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 四平市近现代铁路博物馆周边环境优化提升项目
合计

## E.1.2 单项工程清单汇总表【四平市近现代铁路博物馆周边
单项工程清单汇总表
工程名称：四平市近现代铁路博物馆周边环境优化提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 建筑工程
2 | 市政工程
3 | 市政管网工程
4 | 电气设备安装工程
合计

## 表E.1.3 单位工程清单汇总表【建筑工程】
单位工程清单汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
土方工程
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:投标人自行考虑 4.按照定额计算规则 | m3 | 43.34
2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:投标人自行考虑 4.按照定额计算规则 | m3 | 23.53
3 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:原土回填槽坑 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.按照定额计算规则 | m3 | 32.96
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人自行考虑 3.按照定额计算规则 | m3 | 28.98
钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 基础垫层 | 垫层 1.种类:碎石垫层 2.厚度:100mm-200mm | m3 | 3.2
6 | 010502001001 | 独立基础 | 独立基 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.98
7 | 010505002001 | 基础模板 | 独立基础模板 1.模板制作安装及拆除 | m2 | 39.79
8 | 010502001002 | 独立基础 | 防空洞C30混凝土填埋 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010502005001 | 基础联系梁 | 基础梁 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.3
10 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 基础梁模板 1.模板制作安装及拆除 | m2 | 49.97
11 | 010506028001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm | t | 0.157
12 | 010506028002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径12mm | t | 0.074
13 | 010506028003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm | t | 0.042
14 | 010506028004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm | t | 0.234
15 | 010506028005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300 直径22mm | t | 0.111
造型拱门
16 | 010606003001 | 钢墙架 | 拱门 1.钢材品种、规格:50*50*3厚镀锌方钢 2.包含制作及安装 3.具体详见图纸设计说明 | t | 3.183
17 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:12mm水泥板基层 2.具体详见图纸设计说明 | m2 | 111.95
18 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面画块砖 2.具体详见图纸设计说明 | m2 | 116.43
19 | 010401002005 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆 | m3 | 0.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:抹灰20mm厚 | m2 | 4.48
21 | 011601001003 | 脚手架 | 1.外墙面粉饰脚手架 6m以内 | 项 | 1
台阶
22 | 010502032001 | 台阶 | 台阶踏步 1.50mm厚654芝麻黑机刨面花岗岩铺装 2.50厚1:2.5水泥砂浆 3.510厚C30钢筋混凝土 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实>93% | m2 | 2.4
23 | 010502032002 | 台阶 | 台阶平台 1.50mm厚654芝麻黑机刨面花岗岩铺装 2.50厚1:2.5水泥砂浆 3.510厚C30钢筋混凝土 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实>93% | m2 | 4.5
24 | 010502031001 | 坡道 | 坡道 1.50mm厚654芝麻黑机刨面花岗岩铺装 2.50厚1:2.5水泥砂浆 3.510厚C30钢筋混凝土 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实>93% | m2 | 3.6
25 | 01B005 | 拆除台阶 | 拆除原有台阶和坡道 1.混凝土基层510mm 2.面层和结合层100mm厚 3.具体详见图纸设计说明 | m2 | 9.6
26 | 010101002001 | 挖单独石方 | 拆除原有台阶和坡道 1.碎石垫层100mm厚 2.具体详见图纸设计说明 | m3 | 0.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种： 拆除垃圾外运 2.运距：5公里 | m3 | 5.54
停车场东侧墙体
28 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑 2.墙体厚度:150mm 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆 | m3 | 0.13
29 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆 | m3 | 1.19
30 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:抹灰20mm厚 | m2 | 49.97
31 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料滚涂二遍 2.具体详见图纸设计说明 | m2 | 44.96
32 | 011601001001 | 脚手架 | 1.外墙面粉饰脚手架 3.6m以内 | 项 | 1
坐凳
33 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑 2.墙体厚度:450mm 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆 | m3 | 5.06
34 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:抹灰20mm厚 2.材料种类:玻纤网 | m2 | 22.91
35 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:批刮腻子 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面，画砖块饰面 | m2 | 22.91
36 | 010608001001 | 钢构件制作 | 1.钢材品种、规格:钢骨架50*50*3mm厚方钢 2.含制作及安装 3.具体详见图纸设计说明 | t | 0.221
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 01B004 | 共挤木坐凳 | 1.共挤木坐凳-22厚（含共挤木扣角和20*20木方） 2.具体详见设计图纸说明 | m2 | 12.5
新建围墙
38 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:挂玻纤网，批刮腻子 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆饰面，画砖块饰面 | m2 | 24.09
39 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:砂浆结合层 2.面层材料品种、规格:25厚大连白花岗岩理石压顶 | m2 | 12.05
40 | 01B009 | 原碑铭移位 | 1.原碑铭移位（人机配合） 2.具体详见图纸设计说明 | 个 | 2
原有楼房墙地防水
41 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚抹灰 | m2 | 112.68
42 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:丙纶布高分子卷材防水 | m2 | 112.68
原有外墙工程
43 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:抹灰20mm厚 | m2 | 187.06
44 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:涂料 | m2 | 187.06
45 | 01B006 | 成品混凝土装饰模块 | 外墙压顶装饰模块 1.成品混凝土模块 2.含制作及安装 3.具体详见图纸设计说明 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 01B008 | 拆除砌筑 | 1.拆除原有外墙压顶砌筑 | m3 | 1.92
47 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种： 拆除垃圾外运及装车 2.运距：5公里 | m3 | 1.92
48 | 010401002004 | 实心砖墙 | 外墙压顶 1.砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑，勾白缝 2.砂浆强度等级:砂浆砌筑 | m3 | 1.92
49 | 011601001002 | 脚手架 | 1.外墙面粉饰脚手架 3.6m以内 | 项 | 1
措施项目
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【建筑工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 共挤木坐凳 | 22厚 | m2 | 12.5 | 450 | 5625
2 | 画砖块饰面 |  | m2 | 163.43 | 120 | 19611.6
3 | 原碑铭移位 |  | 个 | 2 | 800 | 1600
4 | 成品混凝土装饰模块 | 高338mm*宽272mm厚240mm | 个 | 6 | 1500 | 9000
本页小计 | [5 empty] | 35836.6 | — | — |  |  |  | —
合 计 | [5 empty] | 35836.6 | — | — |  |  |  | —

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【建筑工程】
措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 单位或费率(%) |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601006001 | 临时设施费
2 | 011601007001 | 文明施工费
3 | 011601008001 | 环境保护费
4 | 011601009001 | 安全施工费
5 | 011601010001 | 冬季施工增加费
6 | 011601010002 | 雨季施工增加费
7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
8 | 011601011002 | 非夜间施工增加费
9 | 011601013001 | 材料二次搬运费
10 | 011601014001 | 已完工程保护费
11 | 011601015001 | 施工临时保护费
12 | 011601016001 | 工程冬季维护费
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【建筑工程】
其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.5.1 增值税计价表【建筑工程】
增值税计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计

## 表E.1.3 单位工程清单汇总表【市政工程】
单位工程清单汇总表
工程名称：市政工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市政工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
拆除
1 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.机械拆除碎石垫层并装车 2.厚度:30cm 3.部位:基层 | m2 | 444.72
2 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.机械拆除碎石垫层并装车 2.厚度:10cm 3.部位:基层 | m2 | 100.23
3 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.机械拆除混凝土 2.厚度:20cm 3.部位:基层 | m2 | 544.95
4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.机械拆除沥青混凝土路 2.厚度:7cm 3.部位:沥青面层 | m2 | 427.6
5 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:8cm彩色方砖 2.5cm干硬性水泥砂浆 3.部位:人行步道面层 | m2 | 117.35
6 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.既有边石拆除 2.规格：99*10*10cm | m | 12.6
7 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种： 拆除垃圾外运 2.运距：5公里 3.汽车石渣外运 | m3 | 143.57
8 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种： 拆除垃圾外运 2.运距：5公里 3.机械装石渣、汽车石渣外运 | m3 | 154.18
新建沥青路
9 | 040201003001 | 路床(槽）整形 | 1.部位：机动车道 2.路床整形 | m2 | 427.6
10 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:300mm | m2 | 427.6
11 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:200mm | m2 | 427.6
12 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:PC-3乳化沥青 2.喷油量:0.5L/㎡ | m2 | 427.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.细粒式SBS改性沥青砼面层(AC-13C) 2.厚度：7cm | m2 | 427.6
透水砖
14 | 040201003002 | 人行道整形碾压 | 1.路床整形 1.部位:人行步道 | m2 | 17.12
15 | 040202010002 | 碎石 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:300mm | m2 | 17.12
16 | 040202016002 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:200mm | m2 | 17.12
17 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:透水砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:50厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 17.12
花岗岩
18 | 040201003003 | 人行道整形碾压 | 1.路床整形 1.部位:人行步道 | m2 | 100.23
19 | 040202010003 | 碎石 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:100mm | m2 | 100.23
20 | 040202016003 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:200mm | m2 | 100.23
21 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:50mm厚654芝麻黑300*800*50厚花岗岩铺装 2.垫层材料品种、厚度、强度等级:50厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 100.23
边石
22 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:天岗白条石花岗岩条石收边100*100*600 2.材料品种、厚度:砂浆结合层 | m | 12.6
其他
23 | 040901001001 | 构件钢筋 | 混凝土基层内的钢筋 1.钢筋种类:圆钢 2.钢筋规格:直径12mm | t | 5.234
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 050307002001 | 石球 | 1.石料种类:路障石球 2.球体直径:直径300mm | 个 | 5
25 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆 2.形式:车位线 3.材质规格:符合设计图纸及规范要求 | m2 | 6.04
措施项目
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【市政工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：市政工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | — | — |  |  |  | —

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市政工程】
措施项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 单位或费率(%) |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201016001 | 临时设施费
2 | 041201017001 | 文明施工费
3 | 041201018001 | 环境保护费
4 | 041201019001 | 安全施工费
5 | 041201020001 | 冬季施工增加费
6 | 041201020002 | 雨季施工增加费
7 | 041201021001 | 夜间施工增加费
8 | 041201021002 | 非夜间施工增加费
9 | 041201023001 | 材料二次搬运费
10 | 041201024001 | 已完工程保护费
11 | 041201025001 | 施工临时保护费
12 | 041201026001 | 工程冬季维护费
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市政工程】
其他项目清单计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.5.1 增值税计价表【市政工程】
增值税计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计

## 表E.1.3 单位工程清单汇总表【市政管网工程】
单位工程清单汇总表
工程名称：市政管网工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市政管网工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政管网工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 040402017001 | 井盖板 | 1.井盖（球墨铸铁圆雨水井盖800*800） | 套 | 1
2 | 040504010001 | 雨水口 | 1.白钢定制（隐藏式维修水箅子800*800） | 座 | 2
3 | 040501005001 | 塑料管 | 1.PVC110穿墙排水 | 个 | 6
4 | 01D001001 | 原排水井下卧300深 | 1.原排水井下卧300深 | 项 | 1
措施项目
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【市政管网工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：市政管网工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 白钢定制（隐藏式维修水箅子800*800） |  | 座 | 2 | 500 | 1000
本页小计 | [5 empty] | 1000 | — | — |  |  |  | —
合 计 | [5 empty] | 1000 | — | — |  |  |  | —

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市政管网工程】
措施项目清单计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 单位或费率(%) |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201016001 | 临时设施费
2 | 041201017001 | 文明施工费
3 | 041201018001 | 环境保护费
4 | 041201019001 | 安全施工费
5 | 041201020001 | 冬季施工增加费
6 | 041201020002 | 雨季施工增加费
7 | 041201021001 | 夜间施工增加费
8 | 041201021002 | 非夜间施工增加费
9 | 041201023001 | 材料二次搬运费
10 | 041201024001 | 已完工程保护费
11 | 041201025001 | 施工临时保护费
12 | 041201026001 | 工程冬季维护费
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市政管网工程】
其他项目清单计价表
工程名称：市政管网工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.5.1 增值税计价表【市政管网工程】
增值税计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计

## 表E.1.3 单位工程清单汇总表【电气设备安装工程】
单位工程清单汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电气设备安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:不锈钢防雨配电箱 2.规格:250*300*160 | 台 | 1
2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-06/1KV 3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV 6.其他未尽事宜详见设计图纸要求 | m | 120
3 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:铝合金桥架 2.型号:40*40 | m | 45
4 | 030413012001 | 景观灯 | 1.名称:壁灯 2.规格：180*800高 3.安装高度：H＞1.5m | 套 | 9
5 | 040205021001 | 道闸机 | 1.500W改签防伪车牌识别一体机（含预埋件400*400*10厚钢板，直径16钢筋） 2.具体详见图纸设计说明 | 套 | 2
6 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.全网通无线4k高清，3头监控摄像机 4G网络 2.室外防水、红外夜市、手机远程、64G插卡存储 | 台 | 4
7 | 030410001001 | 监控杆 | 1.名称:监控杆 2.材质:金属杆 3.规格:H=3.5m 4.含监控杆接地、预埋件、基础施工等全部工作内容 5.其他未尽事宜详见设计图纸要求 | 根 | 2
8 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.人工挖路灯基础土方 | m3 | 0.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土方外运 2.运距5km | m3 | 0.43
措施项目
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【电气设备安装工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 普通壁灯 |  | 套 | 9.09 | 350 | 3181.5
2 | 500W改签防伪车牌识别一体机 |  | 套 | 2 | 5000 | 10000
3 | 摄像头 |  | 台 | 4 | 1050 | 4200
本页小计 | [5 empty] | 17381.5 | — | — |  |  |  | —
合 计 | [5 empty] | 17381.5 | — | — |  |  |  | —

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【电气设备安装工程】
措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 单位或费率(%) |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401012001 | 临时设施费
2 | 031401010001 | 文明施工费
3 | 031401011001 | 环境保护费
4 | 031401009001 | 安全施工费
5 | 031401021001 | 冬季施工增加费
6 | 031401021002 | 雨季施工增加费
7 | 031401020001 | 夜间施工增加费
8 | 031401020002 | 非夜间施工增加费
9 | 031401013001 | 材料二次搬运费
10 | 031401015001 | 已完工程保护费
11 | 031401014001 | 施工临时保护费
12 | 031401023001 | 工程冬季维护费
13 | 031401022001 | 其他措施费
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【电气设备安装工程】
其他项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.5.1 增值税计价表【电气设备安装工程】
增值税计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计